自治区政府主要领导同志调研安排事项落实台账 

调研事项：暗访检查安全生产专项排查整治情况   

单位：                                  联系人：                                联系方式：固定电话+手机                                                                                                   
	督办编号
	调研事项
	工作要求
	责任单位
	落实情况
	任务

状态
	备注

	1
	2023年6月24日，张雨浦同志在银川市暗访检查安全生产专项排查整治情况 
	液化石油气销售配送企业要落实主体责任，强化安全措施，积极主动开展新标准液化气瓶减压阀更换工作，从源头消除风险隐患。对餐饮行业使用的仍在有效期内的“双阀”液化气瓶暂停使用，提高标准，更换工作由自治区相关部门统一调度货源，统一组织专业人员操作安装。
	市市场监督管理局

 市城管局


	
	
	

	2
	
	要坚决克服形式主义，严格按照国家规定，设定液化气瓶使用环境，明确器具规格，细化检查标准，坚持倒查责任，有效防范遏制各类燃气事故发生。
	市城管局
	
	
	

	3
	
	要把燃气安全放在突出位置，全面配装报警装置，做好员工安全培训，安排专人专管，严防违规操作引发事故。
	市城管局
	
	
	

	4
	
	要强化消防意识，畅通逃生通道和窗口，配齐消防绳、软梯等配套设施，切实提升应急能力。
	固原市消防救援支队


	
	
	

	5
	
	各级各类学校要全面强化安全意识和安全措施，抓好人员密集场所风险隐患排查和消防应急演练，营造安全良好校园环境。
	市教育体育局
	
	
	




