附件2

贺兰县教育系统消防安全专项治理工作问题台账

| 序号 | 单位名称 | 单位基本情况 | 是否住人 | 存在问题 | 整改措施 | 整改 责任人 | 整改时限 | 整改情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建筑面积、层数、师生人数 | 是/否 |  |  |  | 7.10 | 已整改/正在整改中 |  |

组别：第   组            组长（签字）：          填报日期：2023年   月   日

附件3

贺兰县教育系统消防安全专项治理检查记录单

学校名称（加盖公章）：          校（园）长签字：

| 项目 | 存在问题 | 整改措施 | 检查人员 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防验收情况 |  |  |  |  |
| 对存在住宿与生产、经营、仓储合用的场所，必须在住宿与生产、经营、仓储部分之间设置防火分隔，住宿和非住宿部分必须设置独立安全出口和火灾自动报警系统，不符合要求的，严禁违规住人；确有困难的层数不超过2层、面积不超过300平米的，留宿人员不得超过3人且需安装独立式感烟火灾探测报警器。 |  |  |  |  |
| 严禁在门窗上设置金属栅栏、防盗网和广告牌等影响逃生和灭火救援的障碍物。 |  |  |  |  |
| 严禁占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口和消防车道。 |  |  |  |  |
| 严禁违规使用易燃可燃材料夹芯彩钢板。 |  |  |  |  |
| 对消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准，或者未保持完好有效。 |  |  |  |  |
| 严禁将生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所设置在同一建筑物内，严禁违法生产、储存、销售、使用、销毁易燃易爆危险品。 |  |  |  |  |
| 严禁电动自行车在门厅、楼梯间、走道、地下室、半地下室等室内公共区域违规停放充电。 |  |  |  |  |
| 严禁违规用火、用电、用气、私拉乱接电气线路。 |  |  |  |  |
| 严禁使用存在火灾隐患可能严重威胁公共安全的危险部位或场所。 |  |  |  |  |
| 消防安全巡查检查落实情况（每月开展不少于一次消防安全巡查检查）。 |  |  |  |  |
| 消防安全宣传教育和应急疏散演练情况（每季度至少开展一次消防安全疏散演练）。 |  |  |  |  |